## Tabelle1
Burgverein Prandegg
Obmann Helmut Ölinger
Dorfblick 11
4274 Schönau i.M
Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg; Projekt ATCZ91
Strom zur Burg, Gred, Steinmauern
Position | Menge | EH | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamtpreis
1. STROMKABELLEITUNG ZUR BURG
1.1. | 1 | PA | Baustellengemeinkosten
Organisation und Koordination der Bauabläufe, Information je
Baufortschritt an Bauherren/Innen; Baubesprechung
1.2. | 1 | PA | Baggertransport bis 2,0 to
1.3. | 1 | PA | Dumpertransport bis 2,0 to
1.4. | 1 | PA | Baggertrangsport bis 15,0 to
1.5. | 20 | Std. | Bagger 9,0 to
Ca. 40lfm Künette für Stromkabel graben, Leerleitung verlegen
und schließen
1.6. | 10 | Std. | Hydraulikhammer für 9,0 to Bagger, Aufpreis
1.7. | 75 | Std. | Bagger 1,8 to
Ca. 65 lfm Künette für Stromleitung graben, Leerleitung verlegen
und schließen
1.8. | 25 | Std. | Hydraulikhammer für 1,8 to Bagger, Aufpreis
1.9. | 110 | Std. | Facharbeiter Erdbau
1.10. | 11 | EH | Dumpermiete
1.11. | 11 | Tag | Borhammer Miete
1.12. | 11 | Tag | Wackerstampfer Miete
1.13. | 220 | lfm | PE Kabelschutzschlauch 50
1.14. | 6 | Stk. | Warnband "Strom" 40x0,15mm
1.15. | 10 | m³ | Kabelsand, gesiebt
1.16. | 1 | PA | Zustellung 10 m³ Kabelsand
1.17. | 5 | Stk. | Markierspray "neonrot"
1.18. | 2 | Stk. | Betonschachtring ohne Bügel C100SR60
1.19. | 1 | Stk. | Abschlussdeckel für 3 to DN 1000 mm
Summe: 1. STROMKABELLEERLEITUNG ZUR BURG
2. STROMKABELLEERLEITUNG ZUM KELLER
2.1. | 1 | PA | Baggertransport bis 2,0 to
2.2. | 1 | PA | Dumpertransport bis 2,0 to
2.3. | 25 | Std. | Bagger 1,8 to
Ca. 65 lfm Künette für Stromleitung graben, Leerleitung verlegen
und schließen
2.4. | 25 | Std. | Hysraulikhammer für 1,8 to Bagger, Aufpreis
2.5. | 25 | Std. | Facharbeiter Erdbau
2.6. | 2 | EH | Dumpermiete
2.7. | 2.5 | Tag | Borhammer Miete
2.8. | 2.5 | Tag | Wackerstampfer Miete
2.9. | 30 | lfm | PE Kabelschutzschlauch 50
2.10. | 1 | Stk. | Warnband "Strom" 40x0,15 mm
2.11. | 1 | m³ | Kabelsand, gesiebt
2.12. | 1 | PA | Zustellung 1 m³ Kabelsand
Summe 2. STROMKABELLEERLEITUNG ZUM KELLER
3. ABTRANSPORT AUSHUBMATERIAL KELLER
3.1. | 1 | PA | Baggertransport 15,0 to
3.2. | 1 | PA | Dumpertransport 2,0 to
3.3. | 45 | Std. | Bagger 9,0 to
Mauersteine vom Aushubmaterial mit Sieblöffel trennen, Mauersteine
verladen auf Dumper und aus der Burg transportieren, Aushubmaterial
verladen auf Dumper und aus der Burg transportieren
3.4. | 45 | Std. | Facharbeiter Erdbau
3.5. | 10 | Std. | 3-Achser LKW Kipper 26 to
3.6. | 4.5 | EH | Dumpermiete
3.7. | 1 | PA | Sieblöffelmiete
Summe 3. ABTRANSPORT AUSHUBMATERIAL KELLER
4. STEINMAUER INNENHOF
4.1. | 1 | PA | Baggertransport 15,0 to
4.2. | 1 | PA | Dumpertransport 2,0 to
4.3. | 20 | Std. | Bagger 9,0 to
4.4. | 20 | Std. | Facharbeiter Erdbau
4.5. | 2 | EH | Dumpermiete
4.6. | 2 | EH | Werkzeug zur Steinbearbeitung
4.7. | 15 | to | Granitbruchschotter 16/32 inkl. Landschaftsabgabe
4.8. | 1 | PA | Zustellung 15 to Granitbruch
Summe 4. STEINMAUER INNENHOF
5. MAUERÜBERDACHUNG - FUNDAMENTIERUNG
5.1. | 1 | PA | Baggertransport 15,0 to
5.2. | 1 | PA | Dumpertransport 2,0 to
5.3. | 30 | Std. | Bagger 9,0 to
5.4. | 30 | Std. | Facharbeiter Erdbau
5.5. | 3 | EH | Dumpermiete
³
5.6. | 3 | m³ | Mischbeton C 25/30 XC2 F38/F45 GK 32
5.7. | 4 | m³ | Mindermenge unter 7 m³
5.8. | 50 | kg | Torstahl / Betonrippenstahl 10 mm
Bewehrung ST55 Stange 7 m = 4,34 kg
5.9. | 5 | Stk. | PVC-Rohr 110/5000
5.10. | 3 | Stk. | PVC-Rohr 110/300
5.11. | 5 | Stk. | PVC-Bogen 110/15°
5.12. | 5 | Stk. | PVC-Bogen 110/30°
5.13. | 1 | Stk. | PVC-Abzweiger 110/110
Summe 5. MAUERÜBERDACHUNG - FUNDAMENTIERUNG
6. GRED BEI SCHEUNENTRAKT
6.1. | 1 | PA | Dumpertransport bis 2,0 to
6.2. | 1 | PA | Baggertransport bis 15 to
6.3. | 55 | Std. | Bagger 9,0 to
Ca 55 m² Granitgredplatten rustikal in Splittbett verlegen
6.4. | 55 | Std. | Facharbeiter Erdbau
6.5. | 5.5 | EH | Dumpermiete
6.6. | 5.5 | EH | Werkzeug zur Steinbarbeitung
6.7. | 20 | to | Gredplatten rustikal
6.8. | 12 | to | Splitt 4/8 inkl. Landschaftsabgabe
6.9. | 1 | PA | Zustellung 12 to Splitt
Summe 6. GRED BEI SCHEUNENTRAKT
7. GELÄNDEANPASSSUNG BEI SCHEUNENTRAKT
7.1. | 1 | PA | Dumpertransport bis 2,0 to
7.2. | 1 | PA | Baggertransport bis 15 to
7.3. | 30 | Std. | Bagger 9,0 to
7.4. | 30 | Std. | Facharbeiter Erdbau
7.5. | 3 | EH | Dumpermiete
Summe 7. GELÄNDEANPASSUNG BEI SCHEUNENTRAKT
ZUSAMMENSTELLUNG
1. |  |  | STROMKABELLEERLEITUNG ZUR BURG
2. |  |  | STROMKABELLEERLEITUNG ZUM KELLER
3. |  |  | ABTRANSPORT AUSHUBMATERIAL KELLER
4. |  |  | STEINMAUER INNENHOF
5. |  |  | MAUERÜBERDACHUNG - FUNDAMENTIERUNG
6. |  |  | GRED BEI SCHEUNENTRAKT
7. |  |  | GELÄNDEANPASSUNG BEI SCHEUNENTRAKT
Netto-Summe
Mwst 20 %
Gesamt